京杭融园小区消防设施维修保养项目

招

标

文

件

二○一六年一月

第一部分：招标说明

现对京杭融园小区消防系统（以下称消防系统）维修保养进行招标，特邀请贵公司前来投标。

逾期收到或不符合规定的标书恕不接受,投标方发生的一切费用自理。

1、投标截止时间：2016年02月01日中午12：00时，逾时作废标处理。

2、投  标  地 点： 扬州市城建资产经营管理有限责任公司

3、开标时间为： 2016年02月01日下午15：00时

4、开标地点：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司三楼会议室。

联 系 人： 韦小俊

联系电话： 13665296315

电子邮箱： 704292700@QQ.com

第二部分：招标内容及服务要求

- 招标内容

项目简介：京杭融园位于广陵区健民路南侧、福康路西侧、运河东路北侧、人民路东侧；分A区、E区，住宅楼14幢、商业楼1幢、物管及社区用房2幢。建筑面积186508.19m2，其中住宅面积129101.68m2,商业3279.04m2。消防系统的图纸详见附件。

- 消防系统维护与保养项目主要包含：火灾自动报警及联动控制系统、自动喷淋灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、防火分隔设施、消防泵房及供水系统、应急照明及疏散系统、广播系统、消防供配电系统、灭火器系统及消防中心控制室等。（详见相关消防施工图纸）

参与投标的维保单位应自行考察现场，做出合理的报价。

现场联系人：孔伟华           联系电话：13905273562

二、维护保养要求

- 1、按照《江苏省消防条例》、《江苏省建筑消防设施使用维护管理规定》等相关规定，每月进行一次认真细致的系统巡检保养，并出具真实详细的维修保养报告书。

2、故障响应时间

| 故障情况 | 响应时间 | 故障排除时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般故障 | ≤4小时 | ≤12小时 |  |
| 严重故障 | ≤1小时 | ≤10小时 |  |
| 漏水等紧急故障 | ≤30分钟 | ≤8小时 |  |

- 3、维护保养要做到每月定期系统维护保养，每年全面检测。

- 4、维保单位要在监控中心建立维修保养档案，及时对维保维修记录进行整理归档。

5.对故障零部件提供临时备件，保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用；对故障零部件确需更换的，向招标方提出建议和报价，并出示更换部件报废证明。

- 7、协助甲方建立健全相关规章制度和制定消防应急与预案，配合甲方进行消防演习。

三、商务要求

具备消防设施维修保养的国家认可的资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。

四、报价要求

（一）费用及委托

1、参与报价的供应商在投标过程中，无论结果如何，将自行承担与本次投标有关的所有费用。

2、参与投标的代表非法定代表人，必须持有《法定代表人授权书》。

（二）报价文件及组成

1、报价文件包括报价书和资质证明文件。

2、资质证明文件包括：

提供有效的《营业执照》、《税务凳记证》《企业机构代码证》的复印件与原件；厂商给代理商出具的代理授权证书；提供有效的江苏省公安消防局颁发的“江苏省消防技术服务机构资质证书”复印件及原件；提供拟服务的固定维保人员上岗证复印件及原件。以上证明材料若为复印件，必须加盖本单位公章。证明文件必须保证其有效性（是否已年审等），否则将有可能被拒绝。

3、投标文件报价书包括：公司简介、工程案例、维修保养方案、对招标文件中有关内容的响应，报价表为： 范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务；免费项目（如:培训、咨询等）、给予的优惠条件、服务承诺等，招标方不接受报价以外的任何其他费用。

4、所有维保材料必须是经消防部门检测合格的原厂产品，不得使用其他任何产品代替，如未使用规定维保材料所造成的一切后果投标方承担。

5、报价文件中参与报价的单位应写全称，同时加盖印章；报价文件必须由法定代表人或授权代理人签署。

6、报价文件不得涂改和增删，报价书应使用A4纸打印制成，封面采用软皮纸，每份报价文件上要注明“正本”或“副本”字样，一旦“正本”和“副本”有差异，以正本为准。报价文件正本和副本由单位法人代表或其授权人签字并在文件封面上加盖单位公章。因报价文件表述不清所引起的后果自负。

7、文件的递交

（1）报价文件应启用密封袋密封，封口处加盖投标单位公章，封皮上注明项目名称、报价方名称、地址、邮政编码及联系人、联系电话、传真电话、网址等。

（2）需提供1份书面报价文件。

（3）报价表需加盖公章。

五、对投标文件的评议

1、招标方将对被定为实质响应的投标进行评标。

2、评标方法采用最低报价单位中标。